## Sheet1
Day | Volume Biogas/L | CH4 | CO2 | H2S | pH Reactor | pH F | pH Eff | ORL gCOD/Ld | COD F/mg/L | COD Eff/mg/L | COD removal | BOD F/mg/L | BOD Eff/mg/L | BOD removal | TSS F/mg/L | TSS Eff/mg/L | TSS removal
1 |  | 0 | 20.3 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947
3 |  | 3.9 | 76.5 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 20S
5 |  | 19.2 | 65.3 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 40S
7 |  | 21.3 | 60.1 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 40S Thermal Pretreated
9 |  | 25.8 | 40.4 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 50S
11 |  | 54.6 | 38 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 50S Thermal Pretreated
13 |  | 52.4 | 36.3 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 75S
16 |  | 42 | 29.2 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947 | 100S
19 |  | 79.2 | 15.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947
21 |  | 35.2 | 12.1 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947
23 |  | 19.7 | 10.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947
25 |  | 10 | 9.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6500 | 60.2446 | 9500 | 4000 | 57.8947
1 |  | 0 | 57.3 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
3 |  | 1.7 | 31.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
5 |  | 14.5 | 29.8 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
7 |  | 20.5 | 23.2 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
9 |  | 17.4 | 21.5 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
11 |  | 60.3 | 20.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
13 |  | 12.6 | 20.1 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
16 |  | 3.6 | 18.2 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14800 | 60.6383 | 16350 | 7170 | 56.1468 | 9500 | 4200 | 55.7895
1 |  | 18.7 | 64.5 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
3 |  | 19.7 | 37.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
5 |  | 19.9 | 35.5 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
7 |  | 21 | 24.7 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
9 |  | 31.1 | 39.3 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
11 |  | 42.8 | 36.2 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
13 |  | 47.4 | 14.6 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
16 |  | 56.7 | 20.1 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
19 |  | 76.4 | 17.2 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
21 |  | 30.9 | 15.6 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
23 |  | 13.1 | 14.4 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
25 |  | 5.3 | 10.8 |  | 7.58 |  |  |  | 37600 | 14900 | 60.3723 | 16350 | 7300 | 55.3517 | 9500 | 4700 | 50.5263
1 |  | 0 | 86.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
3 |  | 13.2 | 78.6 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
5 |  | 20.1 | 65.3 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
7 |  | 22.6 | 60.6 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
9 |  | 37.4 | 58.3 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
1 |  | 40.9 | 54.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
13 |  | 43.8 | 40.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
16 |  | 58.1 | 39.1 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
18 |  | 21.3 | 34.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
20 |  | 14.2 | 25.6 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 15200 | 59.5745 | 16350 | 7785 | 52.3853 | 9500 | 5000 | 47.3684
1 |  | 0 | 82.1 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
3 |  | 20.4 | 77.8 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
5 |  | 27.4 | 68.4 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
7 |  | 36.1 | 65.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
9 |  | 45.3 | 50.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
1 |  | 66.7 | 27.3 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
13 |  | 72.4 | 20.1 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
16 |  | 60.1 | 19.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
18 |  | 20.3 | 14.3 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
20 |  | 10.1 | 11.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14100 | 62.5 | 16350 | 6920 | 57.6758 | 9500 | 4500 | 52.6316
1 |  | 0 | 79.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
3 |  | 15.8 | 72.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
5 |  | 30.5 | 68.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
7 |  | 42.6 | 50.1 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
9 |  | 55.6 | 35.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
1 |  | 61.9 | 31 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
13 |  | 64.2 | 30.2 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
16 |  | 69.3 | 29.4 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
18 |  | 25.4 | 27.5 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
20 |  | 15.4 | 20.8 |  | 7.52 |  |  |  | 37600 | 14500 | 61.4362 | 16350 | 7110 | 56.5138 | 9500 | 4800 | 49.4737
1 |  | 0.1 | 77 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
3 |  | 6.2 | 77.3 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
5 |  | 30.1 | 69.3 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
7 |  | 36.9 | 57.3 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
9 |  | 38.4 | 38.8 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
11 |  | 32.5 | 30.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
13 |  | 21.9 | 32.4 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
16 |  | 16 | 29.1 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
18 |  | 10.4 | 23.6 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 12900 | 65.6915 | 16350 | 5990 | 63.3639 | 9500 | 3200 | 66.3158
1 |  | 0 | 86 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
3 |  | 13 | 77.3 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
5 |  | 29.2 | 70.5 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
7 |  | 34.3 | 51.8 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
9 |  | 37.9 | 36.6 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
11 |  | 40.5 | 29.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
13 |  | 60.9 | 25.9 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
16 |  | 69.2 | 21.5 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
18 |  | 69.9 | 19.5 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
20 |  | 57.3 | 17.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
22 |  | 20.2 | 10.4 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
24 |  | 14.2 | 10.4 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13200 | 64.8936 | 16350 | 6370 | 61.0398 | 9500 | 3500 | 63.1579
1 |  | 4 | 78.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
3 |  | 23.5 | 69.6 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
5 |  | 15.7 | 52.8 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
7 |  | 18.5 | 46.1 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
9 |  | 23.5 | 40.4 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
11 |  | 20.1 | 35.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
13 |  | 11.3 | 28.2 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
16 |  | 9.7 | 23.9 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
18 |  | 7 | 20.5 |  | 7.48 |  |  |  | 37600 | 13600 | 63.8298 | 16350 | 6550 | 59.9388 | 9500 | 4200 | 55.7895
1 |  | 0 | 83.6 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
3 |  | 11.1 | 59.4 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
5 |  | 33.7 | 59 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
8 |  | 59.9 | 39.7 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
10 |  | 35.6 | 35.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
12 |  | 27.2 | 33.8 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
14 |  | 19.7 | 21.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
16 |  | 9.3 | 10.1 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
17 |  | 0.3 | 2.4 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 24400 | 48.847 | 20740 | 14450 | 30.3279 | 16200 | 10100 | 37.6543
1 |  | 0 | 87.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
3 |  | 20.8 | 63.4 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
5 |  | 42.5 | 46.7 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
8 |  | 40.2 | 46.1 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
10 |  | 53.6 | 32.1 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
12 |  | 60.1 | 29 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
14 |  | 25.2 | 27.3 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
16 |  | 1.9 | 8 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
17 |  | 2.4 | 7.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 23200 | 51.3627 | 20740 | 13215 | 36.2825 | 16200 | 9900 | 38.8889
1 |  | 0 | 68.3 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
3 |  | 11.9 | 63.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
5 |  | 35.6 | 55.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
8 |  | 40.2 | 57.9 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
10 |  | 68.2 | 29.6 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
12 |  | 21.5 | 25.4 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
14 |  | 18.5 | 20.1 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
16 |  | 10.6 | 18.5 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
17 |  | 4.2 | 11.3 |  | 7.82 |  |  |  | 47700 | 22500 | 52.8302 | 20740 | 12560 | 39.4407 | 16200 | 9500 | 41.358
1 |  | 0 | 85.7 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
3 |  | 1.6 | 72.7 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
5 |  | 28.8 | 64.9 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
8 |  | 59.6 | 37.2 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
10 |  | 21.2 | 35.5 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
12 |  | 18.7 | 24.2 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
14 |  | 8.2 | 20.4 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 24300 | 49.0566 | 20740 | 13768 | 33.6162 | 16200 | 9900 | 38.8889
16 |  | 1.3 | 9 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
1 |  | 0 | 88.4 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
3 |  | 2.1 | 75.1 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
5 |  | 20.4 | 73.2 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
8 |  | 52.5 | 40.4 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
10 |  | 37.1 | 39.7 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
12 |  | 23.1 | 34.6 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
14 |  | 11.4 | 21.6 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
16 |  | 0 | 9.5 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25800 | 45.9119 | 20740 | 15035 | 27.5072 | 16200 | 10800 | 33.3333
1 |  | 12.8 | 84.7 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
3 |  | 31 | 67.6 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
5 |  | 57.3 | 40 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
8 |  | 35.7 | 39.8 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
10 |  | 24.3 | 37.6 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
12 |  | 20.5 | 29.4 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
14 |  | 9.3 | 17.2 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
16 |  | 0 | 11.5 |  | 7.56 |  |  |  | 47700 | 25500 | 46.5409 | 20740 | 14992 | 27.7146 | 16200 | 10500 | 35.1852
1 |  | 0 | 88.7 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
3 |  | 13.3 | 75.4 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
5 |  | 25.6 | 64.3 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
7 |  | 45.8 | 50.1 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
8 |  | 52 | 38.1 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
10 |  | 62.3 | 34.7 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
12 |  | 43.1 | 30.4 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
14 |  | 19.6 | 28.9 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
16 |  | 11.2 | 21.5 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 24900 | 47.7987 | 20740 | 13800 | 33.4619 | 16200 | 9000 | 44.4444
1 |  | 0 | 82.9 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
3 |  | 9.6 | 78.5 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
5 |  | 19.8 | 68.2 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
7 |  | 60.4 | 32.8 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
8 |  | 67.9 | 30.1 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
10 |  | 48.9 | 27.1 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
12 |  | 27.5 | 25.7 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
14 |  | 12.4 | 21.1 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
16 |  | 6.2 | 13.2 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 23800 | 50.1048 | 20740 | 13557 | 34.6336 | 16200 | 8900 | 45.0617
1 |  | 0 | 79.6 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
3 |  | 20 | 71.7 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
5 |  | 23.8 | 54.3 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
7 |  | 58.7 | 37.6 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
8 |  | 61 | 35.3 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
10 |  | 32.6 | 30.5 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
12 |  | 22.6 | 27.4 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
14 |  | 15.7 | 22.8 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
16 |  | 10.4 | 17.8 |  | 7.86 |  |  |  | 47700 | 25000 | 47.5891 | 20740 | 14350 | 30.81 | 16200 | 9500 | 41.358
34 | 18 | 54.4 | 34.3 | 320 | 7.66 | 3.52 | 7.86 | 14.4 | 28800 | 3800 | 86.8056 | 13550 | 1960 | 85.5351 | 8200 | 1200 | 85.3659
35 | 26
36 | 33 | 63 | 36.6 | 730 | 7.52 | 3.23 | 7.88 | 10.6 | 21200 | 3000 | 85.8491 | 15800 | 2217 | 85.9684 | 11000 | 1100 | 90
37 | 37
38 | 40 | 66.5 | 3.9 | 520 | 7.71 | 3.56 | 7.84 | 16.05 | 32100 | 2700 | 91.5888 | 16800 | 2114 | 87.4167 | 9800 | 800 | 91.8367
39 | 42
40 | 44
41 | 39 | 68.3 | 31.1 | 1600 | 7.74 | 3.61 | 7.86 | 14.8 | 29600 | 2700 | 90.8784 | 12576 | 1786 | 85.7983 | 12500 | 1300 | 89.6
42 | 47
43 | 43 | 68.3 | 30.5 | 850 | 7.67 | 3.54 | 7.86 | 12.35 | 24700 | 1500 | 93.9271 | 11992 | 1621 | 86.4827 | 8600 | 1100 | 87.2093
44 | 42
45 | 45 | 70.4 | 29.8 | 508 | 7.58 | 3.62 | 7.84 | 14.35 | 28700 | 1600 | 94.4251 | 15684 | 1786 | 88.6126 | 8800 | 900 | 89.7727
46 | 45
47 | 46 | 71.1 | 27.2 | 490 | 7.54 | 3.63 | 7.85 | 11.8 | 23600 | 1300 | 94.4915 | 14236 | 1175 | 91.7463 | 8900 | 700 | 92.1348
48 | 47
49 | 48 | 74.2 | 25.1 | 370 | 7.68 | 3.52 | 7.82 | 16.05 | 32100 | 2200 | 93.1464 | 15420 | 1715 | 88.8781 | 13300 | 1700 | 87.218
50 | 48
51 | 47 | 75.3 | 24.9 | 420 | 7.65 | 3.56 | 7.84 | 15.45 | 30900 | 1700 | 94.4984 | 16322 | 1495 | 90.8406 | 9600 | 1300 | 86.4583
52 | 44
53 | 45 | 76.8 | 19.2 | 210 | 7.68 | 3.54 | 7.86 | 15.85 | 31700 | 1000 | 96.8454 | 16850 | 1221 | 92.7537 | 10900 | 600 | 94.4954
54 | 46
55 | 48 | 77.4 | 20.3 | 327 | 7.71 | 3.55 | 7.86 | 14.55 | 29100 | 800 | 97.2509 | 13247 | 1075 | 91.885 | 9600 | 1000 | 89.5833
56 | 48
57 | 46 | 76.9 | 22.1 | 370 | 7.67 | 3.45 | 7.82 | 13.5 | 27000 | 700 | 97.4074 | 16782 | 1100 | 93.4454 | 7100 | 800 | 88.7324
58 | 46
59 | 48 | 77.1 | 22.4 | 300 | 7.56 | 3.53 | 7.79 | 14.25 | 28500 | 1100 | 96.1404 | 17463 | 1024 | 94.1362 | 6900 | 700 | 89.8551
60 | 47
61 | 48 | 75.6 | 23.8 | 260 | 7.54 | 3.57 | 7.82 | 11.8 | 23600 | 1000 | 95.7627 | 15258 | 1015 | 93.3478 | 8400 | 900 | 89.2857
62 | 48
63 | 46 | 77.2 | 21.3 | 310 | 7.66 | 3.51 | 7.84 | 15.05 | 30100 | 900 | 97.01 | 14950 | 1150 | 92.3077 | 7900 | 800 | 89.8734
64 | 47
65 | 48 | 77.8 | 20.5 | 220 | 7.68 | 3.52 | 7.85 | 11.55 | 23100 | 600 | 97.4026 | 17920 | 1020 | 94.308 | 7800 | 900 | 88.4615
1 |  | 0 | 78.2 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
2 |  | 0 | 56.7 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
4 |  | 13.6 | 54.8 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
7 |  | 58.6 | 34.7 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
10 |  | 16.6 | 35.6 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
11 |  | 12.5 | 28.1 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
13 |  | 4.8 | 22.3 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 16286 | 26.301 | 15800 | 11900 | 24.6835
1 |  | 0 | 80.3 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
2 |  | 0 | 71.2 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
4 |  | 26.6 | 53.4 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
7 |  | 60.5 | 31.6 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
10 |  | 11.4 | 28.9 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
11 |  | 9.4 | 25.5 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
13 |  | 3.2 | 16.7 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 32600 | 34.1414 | 22098 | 15950 | 27.8215 | 15800 | 10200 | 35.443
1 |  | 0 | 79.8 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
2 |  | 4 | 65.3 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
4 |  | 21.5 | 47.6 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
7 |  | 52.4 | 30.5 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
10 |  | 9.5 | 26.8 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
11 |  | 6.2 | 19.8 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
13 |  | 2.3 | 14.8 |  | 7.48 |  |  |  | 49500 | 35000 | 29.2929 | 22098 | 17430 | 21.1241 | 15800 | 12100 | 23.4177
1 |  | 0.3 | 71 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
2 |  | 1.3 | 52 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
4 |  | 21.4 | 60.4 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
6 |  | 69.5 | 29.4 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
9 |  | 13.5 | 21 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
11 |  | 7.5 | 19.1 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
13 |  | 4.6 | 17.2 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
15 |  | 3.2 | 12.4 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 36100 | 27.0707 | 22098 | 17992 | 18.5809 | 15800 | 11900 | 24.6835
1 |  | 0 | 74.8 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
2 |  | 0.5 | 63.6 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
4 |  | 8.7 | 46.6 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
6 |  | 55 | 32.1 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
9 |  | 21.4 | 31.6 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
11 |  | 14.1 | 30.7 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
13 |  | 5 | 20.4 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
15 |  | 2.1 | 16.5 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 30900 | 37.5758 | 22098 | 15097 | 31.6816 | 15800 | 10200 | 35.443
1 |  | 0 | 77.8 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
2 |  | 0.4 | 59.6 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
4 |  | 22.3 | 47.1 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
6 |  | 62.8 | 37.3 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
9 |  | 15.3 | 29.7 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
11 |  | 6.2 | 20.4 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
13 |  | 2.3 | 14.5 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
15 |  | 1.9 | 11.7 |  | 7.62 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 16324 | 26.1291 | 15800 | 12100 | 23.4177
1 |  | 2.1 | 76.4 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
3 |  | 18.2 | 62.4 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
5 |  | 60.3 | 30.8 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
7 |  | 48.9 | 29.6 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
8 |  | 25.9 | 28.1 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
1 |  | 10.2 | 20.6 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
13 |  | 7.2 | 19.1 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
14 |  | 3.4 | 16.2 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 33100 | 33.1313 | 22098 | 17850 | 19.2235 | 15800 | 11000 | 30.3797
1 |  | 1.5 | 80.2 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
3 |  | 11.3 | 72.2 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
5 |  | 58.2 | 35.5 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
7 |  | 27.3 | 32.5 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
8 |  | 21.5 | 30.7 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
1 |  | 15.4 | 26.1 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
13 |  | 11.4 | 20.6 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
14 |  | 4.5 | 16.2 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 32500 | 34.3434 | 22098 | 17645 | 20.1511 | 15800 | 10600 | 32.9114
1 |  | 0.6 | 76.3 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
3 |  | 9.6 | 70.3 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
5 |  | 55 | 36.8 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
7 |  | 28.9 | 33.6 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
8 |  | 19.6 | 31.1 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
1 |  | 11.7 | 27.9 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
13 |  | 5.3 | 17 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
14 |  | 2.9 | 13.6 |  | 7.58 |  |  |  | 49500 | 31500 | 36.3636 | 22098 | 16619 | 24.7941 | 15800 | 10400 | 34.1772
66 | 22 | 42.5 | 48.3 | 650 | 7.86 | 3.34 | 7.82 | 21.55 | 43100 | 5300 | 87.703 | 21500 | 3849 | 82.0977 | 9300 | 2100 | 77.4194
67 | 21
68 | 28 | 51.8 | 41 | 52 | 7.94 | 3.42 | 7.85 | 25.75 | 51500 | 7200 | 86.0194 | 26380 | 4092 | 84.4882 | 10000 | 1900 | 81
69 | 23
70 | 25 | 55.3 | 39.6 | 230 | 7.72 | 3.27 | 7.86 | 23.9 | 47800 | 6200 | 87.0293 | 19560 | 2705 | 86.1708 | 9800 | 1600 | 83.6735
71 | 28
72 | 32 | 55.8 | 35.5 | 220 | 7.64 | 3.38 | 7.83 | 20.3 | 40600 | 3300 | 91.8719 | 18523 | 2056 | 88.9003 | 12000 | 2200 | 81.6667
73 | 30
74 | 31 | 58.7 | 32.8 | 240 | 7.68 | 3.29 | 7.87 | 22.45 | 44900 | 2900 | 93.5412 | 20154 | 2026 | 89.9474 | 9100 | 1600 | 82.4176
75 | 34
76 | 35 | 61.2 | 30.5 | 350 | 7.75 | 3.51 | 7.79 | 18.1 | 36200 | 2700 | 92.5414 | 15064 | 1827 | 87.8717 | 11000 | 1800 | 83.6364
77 | 32
78 | 36 | 60.8 | 35.1 | 273 | 7.69 | 3.48 | 7.82 | 23.45 | 46900 | 2000 | 95.7356 | 24209 | 2234 | 90.772 | 12300 | 2300 | 81.3008
79 | 36
80 | 34 | 63.3 | 34.9 | 210 | 7.73 | 3.28 | 7.76 | 23.7 | 47400 | 2400 | 94.9367 | 21500 | 2278 | 89.4047 | 9600 | 1700 | 82.2917
81 | 35
82 | 33 | 62.5 | 33.7 | 172 | 7.79 | 3.36 | 7.8 | 20.25 | 40500 | 2800 | 93.0864 | 19064 | 1972 | 89.6559 | 9900 | 1500 | 84.8485
83 | 34
84 | 36 | 63.8 | 33.2 | 150 | 7.81 | 3.5 | 7.83 | 23.35 | 46700 | 3100 | 93.3619 | 23017 | 2700 | 88.2695 | 9700 | 1600 | 83.5052
85 | 32
86 | 30 | 64.7 | 29.6 | 170 | 7.65 | 3.29 | 7.85 | 22.6 | 45200 | 2500 | 94.469 | 22178 | 2145 | 90.3283 | 11000 | 1800 | 83.6364
87 | 34
88 | 35 | 65.2 | 28.4 | 215 | 7.67 | 3.3 | 7.85 | 20.45 | 40900 | 2000 | 95.11 | 21645 | 2200 | 89.836 | 11300 | 2000 | 82.3009
89 | 36
90 | 36 | 66 | 28.5 | 160 | 7.7 | 3.42 | 7.83 | 19.9 | 39800 | 2300 | 94.2211 | 17800 | 1364 | 92.3371 | 12000 | 1800 | 85
91 | 35
92 | 35 | 66.2 | 26 | 210 | 7.68 | 3.47 | 7.82 | 22.6 | 45200 | 2200 | 95.1327 | 21867 | 1950 | 91.0825 | 13000 | 2200 | 83.0769
93 | 36
94 | 34 | 65.9 | 28.3 | 190 | 7.75 | 3.44 | 7.82 | 20.8 | 41600 | 2700 | 93.5096 | 19786 | 1930 | 90.2456 | 10000 | 1800 | 82
95 | 36
96 | 36 | 66.5 | 26.8 | 125 | 7.7 | 3.46 | 7.81 | 23.9 | 47800 | 2800 | 94.1423 | 25782 | 2078 | 91.9401 | 12100 | 2000 | 83.4711
1 |  | 1.8 | 81.5 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
4 |  | 25.2 | 70.5 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
8 |  | 59.5 | 45.1 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
11 |  | 50.2 | 40.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
14 |  | 25 | 32.9 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
17 |  | 12.4 | 20.8 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 43600 | 16.7939 | 24950 | 19995 | 19.8597 | 22000 | 18200 | 17.2727
1 |  | 1.5 | 84.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
4 |  | 11.4 | 75.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
8 |  | 55.9 | 40.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
11 |  | 48.2 | 22.1 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
14 |  | 32.5 | 42.5 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
17 |  | 9.2 | 18.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38900 | 25.7634 | 24950 | 18531 | 25.7275 | 22000 | 17000 | 22.7273
1 |  | 2 | 79.6 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
4 |  | 17.5 | 68.2 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
8 |  | 53.5 | 42.1 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
11 |  | 45.8 | 36.8 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
14 |  | 22.9 | 32.1 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
17 |  | 15.2 | 25.6 |  | 7.43 |  |  |  | 52400 | 38500 | 26.5267 | 24950 | 18075 | 27.5551 | 22000 | 16500 | 25
1 |  | 2.1 | 80.3 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
4 |  | 20.2 | 73.6 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
7 |  | 38.5 | 55.2 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
10 |  | 54.2 | 40.5 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
13 |  | 41.4 | 34.6 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
16 |  | 15.4 | 20.2 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
18 |  | 11.2 | 23.4 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 39200 | 25.1908 | 24950 | 18796 | 24.6653 | 22000 | 16600 | 24.5455
1 |  | 1.3 | 86.2 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
4 |  | 25.1 | 72.4 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
7 |  | 32.4 | 52.3 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
10 |  | 50.3 | 4842 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
13 |  | 38.4 | 31.4 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
16 |  | 20.8 | 30.6 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
18 |  | 18.6 | 29.3 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 40900 | 21.9466 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17800 | 19.0909
1 |  | 1.5 | 84.2 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
4 |  | 22.5 | 79.5 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
7 |  | 36.4 | 60.2 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
9 |  | 47.2 | 35.1 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
13 |  | 30.1 | 26.4 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
16 |  | 11.5 | 21.9 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
18 |  | 9.6 | 18.9 |  | 7.52 |  |  |  | 52400 | 41800 | 20.229 | 24950 | 19790 | 20.6814 | 22000 | 18600 | 15.4545
1 |  | 2.5 | 82.5 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
4 |  | 25.3 | 75.6 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
8 |  | 59.2 | 35.8 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
11 |  | 40 | 23.5 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
14 |  | 35.6 | 21.5 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
17 |  | 11.2 | 10.3 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 42300 | 19.2748 | 24950 | 19057 | 23.6192 | 22000 | 17500 | 20.4545
1 |  | 1.2 | 85.4 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
4 |  | 19.6 | 69.3 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
8 |  | 52.3 | 35.6 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
11 |  | 35.7 | 25.4 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
14 |  | 28.1 | 18.6 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
17 |  | 6.9 | 17.7 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 37900 | 27.6718 | 24950 | 18356 | 26.4289 | 22000 | 16800 | 23.6364
1 |  | 4.4 | 79.6 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
4 |  | 22.1 | 65.2 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
8 |  | 55.8 | 35.2 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
11 |  | 41.5 | 25.1 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
14 |  | 32.5 | 24.1 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
17 |  | 15.4 | 19.6 |  | 7.38 |  |  |  | 52400 | 39500 | 24.6183 | 24950 | 18975 | 23.9479 | 22000 | 17900 | 18.6364
1 |  | 11.3 | 90.3 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
3 |  | 14.5 | 80.2 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
5 |  | 18.6 | 76.5 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
7 |  | 22.1 | 62.7 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
9 |  | 35.2 | 51.8 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
1 |  | 20.4 | 40.5 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
13 |  | 10.2 | 35.1 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
14 |  | 2.3 | 22.1 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49500 | 8.3333 | 25975 | 19964 | 23.1415 | 23100 | 17700 | 23.3766
1 |  | 15.3 | 76.3 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
3 |  | 19.1 | 72.3 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
5 |  | 21.5 | 65.2 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
7 |  | 23.4 | 57.9 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
9 |  | 28.5 | 54.6 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
1 |  | 22 | 42.9 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
13 |  | 12.6 | 48.7 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
14 |  | 4.1 | 29.7 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 50700 | 6.1111 | 25975 | 21816 | 16.0115 | 23100 | 20600 | 10.8225
1 |  | 17.4 | 85.2 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
3 |  | 20.1 | 69.5 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
5 |  | 24.3 | 60.9 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
7 |  | 26.1 | 69.7 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
9 |  | 40.8 | 52.9 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
1 |  | 36.4 | 48.2 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
13 |  | 18.4 | 45.1 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
14 |  | 6.8 | 30.2 |  | 7.65 |  |  |  | 54000 | 49200 | 8.8889 | 25975 | 19698 | 24.1655 | 23100 | 18300 | 20.7792
1 |  | 11.4 | 81.2 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
3 |  | 15.7 | 74.6 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
5 |  | 17.8 | 68.9 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
7 |  | 12.8 | 64.2 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
9 |  | 11.9 | 60.1 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
11 |  | 9.4 | 45.2 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
13 |  | 8.6 | 32.9 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49800 | 7.7778 | 25975 | 19654 | 24.3349 | 23100 | 18900 | 18.1818
1 |  | 13.5 | 87.5 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
3 |  | 15.6 | 79.5 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
5 |  | 20.5 | 71.5 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
7 |  | 24.7 | 60 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
9 |  | 32.1 | 54.7 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
11 |  | 12.4 | 45.8 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
13 |  | 10.9 | 32.1 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 47600 | 11.8519 | 25975 | 18821 | 27.5419 | 23100 | 16400 | 29.0043
1 |  | 12.1 | 85.2 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
3 |  | 14.3 | 72.1 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
5 |  | 17.9 | 70.2 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
7 |  | 22.1 | 61.7 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
9 |  | 39 | 59.9 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
11 |  | 32.4 | 42.3 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
13 |  | 18.4 | 45.1 |  | 7.89 |  |  |  | 54000 | 49300 | 8.7037 | 25975 | 19763 | 23.9153 | 23100 | 17200 | 25.5411
1 |  | 9.2 | 89.3 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
3 |  | 11.5 | 84.6 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
5 |  | 18.2 | 80.1 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
7 |  | 17.5 | 70.8 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
9 |  | 15.2 | 62.7 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
11 |  | 12.6 | 45.3 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
13 |  | 10.2 | 30.6 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
15 |  | 0.8 | 29.4 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 52600 | 2.5926 | 25975 | 22895 | 11.8576 | 23100 | 21000 | 9.0909
1 |  | 10.2 | 87.5 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
3 |  | 14.5 | 76.8 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
5 |  | 15.2 | 71.4 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
7 |  | 16.3 | 65.2 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
9 |  | 13.6 | 50.2 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
11 |  | 10.3 | 48.2 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
13 |  | 9.2 | 34.3 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
15 |  | 3.7 | 32.1 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 50100 | 7.2222 | 25975 | 21141 | 18.6102 | 23100 | 19600 | 15.1515
1 |  | 13.4 | 92.3 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
3 |  | 17.1 | 72.3 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
5 |  | 20.6 | 69.7 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
7 |  | 21.7 | 62.7 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
9 |  | 21.2 | 59.8 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
11 |  | 16.8 | 45.1 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
13 |  | 12.5 | 36.7 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476
15 |  | 1.6 | 34.9 |  | 7.73 |  |  |  | 54000 | 49900 | 7.5926 | 25975 | 19086 | 26.5217 | 23100 | 18700 | 19.0476